## Slide 1: Installation d’un thermostat connecté Sowee sur une chaudière gaz
Guide Technique

## Slide 2: Matériel nécessaire
- Thermostat connecté Sowee
- Module relais Sowee (actionneur)
- Accès au Wi-Fi domestique
- Smartphone ou tablette

## Slide 3: Étape 1 – Branchement du module relais
- Couper l’alimentation électrique de la chaudière
- Ouvrir le capot de la chaudière et repérer les bornes thermostat (souvent TA ou TH)
- Connecter les fils du relais Sowee aux bornes de la chaudière

## Slide 4: Étape 2 – Installation de la station Sowee
- Brancher la station sur une prise secteur
- Suivre les instructions à l’écran
- Se connecter au Wi-Fi
- Créer un compte Sowee ou se connecter

## Slide 5: Étape 3 – Appairage relais / station
- La station détecte automatiquement le module relais
- Confirmer l’appairage via l’écran de la station
- Vérifier que la chaudière réagit correctement

## Slide 6: Étape 4 – Positionnement de la station
- Installer la station dans une pièce de vie
- Éviter les sources de chaleur ou de froid direct

## Slide 7: Étape 6 – Configuration de la programmation
- Créer des plages horaires de chauffage
- Choisir les températures de confort et d’éco
- Activer la géolocalisation si souhaitée

## Slide 8: Assistance et conseils
- Contacter le service client Sowee si besoin au 0806 800 444
- Tuto Installation Thermostat connecté gaz
- Entretenir sa chaudière régulièrement avec IZI Confort